Provozní řád

Stomatologické ordinaCE

Zpracovaný dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

## V celém textu  doplňte to, co skutečně provádíte, poskytujete, popřípadě zatrhněte

## PRACOVIŠTĚ

Jméno a příjmení lékaře:

Název zařízení:

Adresa zařízení:

IČO :

Tel. Fax E-mail

### PROVOZNÍ DOBA  - dle nového Zákoníku práce

| PO | ČT |
| --- | --- |
| ÚT | PÁ |
| ST |  |

Charakteristika a zaměření pracoviště:

| ambulantní |  | Prostory |
| --- | --- | --- |
| lůžkové |  | - vlastní |  |
| kombinované |  | - pronajaté |  |
| Rozsah poskytované péče | 014 |  | Počet stomatologických souprav |
|  | 015 |  | - jedna |  |
|  | 019 |  | - dvě |  |
|  | 605 |  | - více |  |
| RTG na pracovišti |  |
| Personální obsazení: | 1 lékař |  | 1 sestra |  | ostatní zaměstnanci |  |
|  | 2 lékaři |  | 2 sestry |  |  |  |
|  | více (počet) |  | více (počet) |  |  |  |

Vybavení zdravotnického zařízení – popsat dle skutečnosti

V ordinaci je umístěn dřez, umývadlo……. místnosti vybaveny nábytkem, stěnami a podlahami se snadno omyvatelnými povrchy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

###### Ordinace - prostorové členění

Základní provozní a vedlejší místnosti, hygienické vybavení pro pacienty: - popsat dle skutečného stavu umístění  provozního celku  např.WC personál, pacient, šatna, recepce/čekárna, denní místnost, RTG atd. pokud je jinak pojmenováno

………………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Hygienické požadavky pro příjem a ošetřování pacientů - Příloha č. 3 vyhl. č. 306/2012 Sb. Výkon a okolnosti jeho provedení jsou vždy posouzeny ošetřujícím lékařem ve vztahu k zátěži a riziku pro pacienta

Zdravotničtí pracovníci nosí čisté ochranné prostředky vyčleněné pouze pro vlastní pracoviště /vypsat jaké ………………………………………………………………………………………………………………….

K vyšetřování a léčení přistupují až po umytí rukou, k utírání rukou používají jednorázový materiál, uložený  v krytých zásobnících.

Hygienickou dezinfekci rukou provádějí vždy po kontaktu s infekčním materiálem, a to po každém jednotlivém zdravotnickém výkonu u jednotlivých fyzických osob, vždy před ošetřením pacienta, vždy po manipulaci s biolog. materiálem a předměty a pomůckami kontaminovanými biolog.  materiálem včetně použitého prádla a nebezpečného odpadu, a před každým parent. výkonem a vždy při uplatňování bariérového ošetř. režimu k předcházení a zabránění vzniku nemocničních nákaz.

K parenterálním zákrokům jsou používány pouze sterilní zdravotnické prostředky a jsou dodržovány zásady asepse.

Použité nástroje a pomůcky kontaminované biologickým materiálem jsou zdravotnickými pracovníky čištěny po předchozí dekontaminaci dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem.

Jednorázové stříkačky a jehly se likvidují v celku bez ručního oddělování nebo ve speciální pomůcce nebo přístroji, vracení krytů na požité jehly je s výjimkou inzulínových per nepřípustné.

Jednorázové pomůcky se nepoužívají opakovaně ani se opakovaně nesterilizují.

Ošetřování stomatologických souprav i další přístrojové techniky se provádí vždy podle návodu výrobce.

Na pracovištích, kde je prováděna chirurgická nebo hygienická dezinfekce rukou, nesmí zdravotničtí pracovníci nosit na rukou žádné šperky, úprava nehtů nesmí ohrožovat zdravotní stav pacienta.

Podávky pro manipulaci se sterilním materiálem se ukládají v konzervačním nebo dezinfekčním prostředku k tomu účelu určeném a vyměňují max. do 24 hod.

Sterilní podávky v jednotkovém obalu.

Sterilizace, dezinfekce

- Sterilizace

Přístroje, pomůcky a předměty určené ke sterilizaci a k předsterilizační přípravě se používají v souladu s návodem výrobce. Technická kontrola sterilizačních přístrojů servisním technikem se provádí v rozsahu stanoveném výrobcem, u starých přístrojů bez technické dokumentace 1x ročně.

Předsterilizační příprava: vybrat, co se skutečně používá

dekontaminace ručně - stomatologické instrumentárium, vrtáčky, brousky, kořenové nástroje, dezinfikujeme ponořením do roztoku s virucidní účinností dle vyhlášky a doporučení, návodu výrobce.

dekontaminace v myčce - v kyselém, alkalickém či enzymatickém prostředí dle návodu výrobce, následuje oplach vodou a mechanická očista.

Průběžná kontrola parametrů mycího a dezinfekčního procesu v myčkách se provádí pravidelně pomocí fyzikálních nebo chemických testů nebo bioindikátorů minimálně 1x týdně

ultrazvuková čistička - používá se k doplnění očisty po předchozím ručním nebo strojovém mytí a dezinfekci. Použití roztoku dle návodu výrobce, následuje oplach vodou, osušení, balení.

Obaly: K ochraně vysterilizovaných předmětů před sekundární kontaminací až do jejich použití.

jednorázové:

– papírové, polyamidové a kombinované papír-fólie a jiné se označí datem sterilizace, datem exspirace, kódem odpovědného pracovníka( vždy s procesovým testem

pevné obaly:

– opakovaně používané - kazety, sterilizační kontejnery( vždy s procesovým testem

Skladování a transport vysterilizovaného materiálu:

chráněné ve skříních, v zásuvkách

volně ložené

Transport  v uzavřených přepravkách.

Exspirace steril. materiálu - obaly pro jednotlivé způsoby sterilizace a jim odpovídající exsp. Napsat druh obalu a pouze tu sterilizaci, kterou máte a používáte na pracovišti

| Druh obalu | Způsob sterilizace | Exspirace pro materiál |
| --- | --- | --- |
|  | PS 1) | HS 2) | PLS 3) | FS 4) | ES 5) | Volně uložený | Chráněný |
| Kazeta | - | + | - | - | - | 24 hod. | 48 hod. |
| Kontejner | + | + * | + ** | - | - | 6 dnů | 12 týdnů |
| Papír/přířez | + | - | - | - | - | 6 dnů | 12 týdnů |
| papír – folie | + | - | - | + | + | 6 dnů | 12 týdnů |
| Polyamid | - | + | - | - | - | 6 dnů | 12 týdnů |
| Polypropylen | - | + | + | - | - | 6 dnů | 12 týdnů |
| Tyvek | - | - | + | + | + | 6 dnů | 12 týdnů |
| netkaná textilie | + | - | - | *** | *** | 6 dnů | 12 týdnů |
| Dvojitý obal |  |  |  |  |  | 12 týdnů | 6 měsíců |
| dvojitý obal a skladovací obal |  |  |  |  |  | 1 rok | 1 rok |
| *kontejner s filtrem z termostabilního materiálu | 1)Sterilizace vlhkým teplem |
| **speciální kontejner podle doporučení výrobce sterilizátorů | 2)Sterilizace proudícím horkým vzduchem |
| ***dle doporučení výrobce | 3)Sterilizace plazmou |
|  | 4)Sterilizace formaldehydem |
|  | 5)Sterilizace ethylenoxidem |

Způsoby sterilizace

| ve vlastní ordinaci |  |
| --- | --- |
| smluvně |  |
| Kde a smlouva o sterilizaci |

Vypsat pouze aktuální sterilizaci

Fyzikální :

vlhkým teplem v parních přístrojích

parní sterilizátor (autokláv) umístění –

typ, výrobní číslo

parametry používaných sterilizačních cyklů

proudícím horkým vzduchem

horkovzdušný sterilizátor, umístění

typ, výrobní číslo

parametry používaných sterilizačních cyklů

Další typy sterilizace nebo sterilizace za podmínek stanovených Orgánem ochrany veřejného zdraví

##### Kontrola sterilizace:

- Dokumentace sterilizace: spočívá v záznamu každé sterilizace (druh sterilizovaného materiálu, parametry, datum, jméno a podpisy osoby, která sterilizaci provedla včetně písemného vyhodnocení nebiologických systémů). Písemná dokumentace se archivuje minimálně 5 let.

Vybrat:

| a) zápisem do sterilizačního deníku |  |
| --- | --- |
| nebo podepsaným výstupem registračního přístroje |  |
| nebo podepsaným výstupem z tiskárny |  |
| b) datovaným písemným vyhodnocením chemického indikátoru sterilizace v každé vsázce |  |
| c) datovaným pís. vyhodnocením denního Bowie-Dick (Helix) testu a uložením testu do dokumentace |  |
| d) datovaným písemným vyhodnocením denního vakuového testu, pokud je přítomen |  |

- Monitorování sterilizačního cyklu:

sledováním sterilizačního cyklu

Osoba zodpovědná za sterilizaci sleduje na zabudovaných měřících přístrojích, zda sterilizační cyklus probíhá dle zvoleného programu, pro splnění této podmínky nelze provádět sterilizaci po pracovní době, kdy personál není přítomen.

kontrolou a vyhodnocením zaznamenaných hodnot (sterilizátor vybaven tiskárnou)

Kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů – za kontrolu zodpovídá provozovatel

Biologickými  systémy

| Frekvence použití biologických indikátorů |  |
| --- | --- |
| u nových přístrojů a u přístrojů po opravě nebo přemístění před jejich uvedením do provozu |  |
| ihned při jakékoliv pochybnosti o sterilizační účinnosti přístroje |  |
| jedenkrát za měsíc u sterilizátorů na odděleních centrální sterilizace nebo sterilizačních center, operačních sálech, operačním traktu a na pracovištích, která sterilizují materiál pro jiná pracoviště |  |
| u všech ostatních sterilizátorů ne starších 10 let ode dne výroby nejpozději po 200 sterilizačních cyklech, nejméně však 1x za rok |  |
| u všech ostatních sterilizátorů starších 10 let nejpozději po 100 sterilizačních cyklech, nejméně však 1x za půl roku |  |
| * Nebiologickými systémy |  |
| Bowie-Dick test (je testem správného odvzdušnění a pronikavosti páry) |  |
| Zkušební těleso (např. při sterilizaci zdravotnických prostředků s dutinou) |  |
| Chemické testy procesové (reagují již jen na přítomnost sterilizačního média. Slouží k rozlišení materiálu připraveného ke sterilizaci a již vysterilizovaného. Tímto testem se označuje každý jednotkový obal) |  |
| Chemické testy sterilizace (jsou určeny k průkazu splnění všech parametrů sterilizačního cyklu)* |  |
| Fyzikálními systémy |  |
| vakuový test pokud je v programu |  |
| aparatury s čidly teploty či tlaku, pokud jsou k dispozici |  |

* U parních sterilizátorů do 1 STJ se na každou vsázku používá minimálně 1 takovýto test, od 2 do 5 STJ minimálně 2 testy, od 6 do 10 STJ minimálně 3 testy a nad 10 STJ minimálně 4 testy, které se ukládají do míst, kam sterilizační médium nejhůře proniká. U plynových a plazmových sterilizátorů se na každých 10 balení používá 1 chemický test sterilizace. U horkovzdušných sterilizátorů do objemu komory 60 litrů se používá 1 test, nad 60 litrů 2 testy, nad 120 litrů 3 testy).

B. Dezinfekce

Způsoby dezinfekce dle vyhlášky č. 306/2012 Sb., příloha č.4 např.:

| Fyzikální popsat přístroj, typ apod. |  |
| --- | --- |
| dezinfekce v přístrojích, které musí zaručit při dané teplotě snížení počtu životaschopných mikroorganismů, var, nízkoteplotní dezinfekce, UV záření, filtrace, žíhání, spalování, pasterizace |
| Chemická - příprava dle návodu výrobce |  |
| - dezinfekční roztoky se ředí pro každou směnu čerstvé -předměty a povrchy kontaminované biologickým materiálem se dezinfikují přípravkem s virucidním účinkem; - k zabránění vzniku rezistence mikrobů se dezinfekční přípravky s různými aktivními látkami střídají, při použití dezinfekčních přípravků s mycími a čistícími vlastnostmi lze spojit etapu čištění a dezinfekce; |

Při práci s dezinfekčními prostředky se dodržují zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a používají se ochranné pomůcky. Pracovníci jsou poučeni o zásadách první pomoci.

(

Režim a frekvence:

| plochy v poli lékaře a pacienta (instrumentační stolek) - po každém pacientovi |  |
| --- | --- |
| Přípravek, koncentrace, expozice |
| plochy mimo pole lékaře a pacienta – po skončení ordinace |  |
| Přípravek, koncentrace, expozice |
| plochy mimo prostor ordinace - po skončení ordinace |  |
| Přípravek, koncentrace, expozice |
| podlahy - po skončení ordinace |  |
| Přípravek, koncentrace, expozice |
| zubní souprava - po skončení ordinace |  |
| Přípravek, koncentrace, expozice |
| sací hadice savka - po každém pacientovi |  |
| Přípravek, koncentrace, expozice |
| operační světlo |  |
| Přípravek, koncentrace, expozice |
| preparační násadce - po každém pacientovi |  |
| Přípravek, koncentrace, expozice |
| preparační nástroje, vrtáčky - po každém pacientovi |  |
| Přípravek, koncentrace, expozice |
| otisky – každý |  |
| Přípravek, koncentrace, expozice |
| Zdravotnické prostředky/ZP/ a pomůcky – dezinfekce po každém pacientovi |  |
| ZP, předmět malé plochy pomůcky | přípravek | koncentr. | expozice |

Zodpovídá provozovatel -   průběžně po každém pacientovi  - dezinfekční přípravky jsou používány dle vypracovaného dezinfekčního řádu, roztoky se používají dle návodu a doporučení výrobce.

Lze použít dezinfekční řády vypracované a dodávané různými firmami – jako přílohu PŘ

Uvést skutečně používané dezinfekční prostředky

| Mechanická očista |  |
| --- | --- |
| Postupy k odstranění nečistot a snížení počtu mikroorganizmů, čisticí prostředky. Pokud došlo ke kontaminaci biologickým materiálem, je nutné zařadit před mechanickou očistu proces dezinfekce. Čistící stroje a jiná zařízení se používají podle návodu výrobce. |

###### Oddělení pracovních ploch dle jejich využití

(popsat přesně, jak jsou  odděleny - příprava injekcí, infuzí, manipulace s biologickým materiálem, apod.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

###### Manipulace s prádlem  vybrat dle zařazení

(§ 9 vyhl. 306/2012 Sb. – příloha č. 5  - charakter prádla – výsledkem pracího procesu je prádlo prosté chemické a bakteriální kontaminace - zdravotnické prádlo – dělení dle zdravotních rizik)

infekční

operační

ostatní

- zacházení s použitým prádlem - smlouva s prádelnou

- vlastní pračka v zařízení- pokud je to v souladu s předpisy

- manipulace s prádlem - provádí se mimo prostory ordinace a s ochrannými pomůckami

- uložení prádla *

Popiš

* v oddělené místnosti nebo samostatné skříni, kde?

Úklid

| Způsob provádění | denně, na vlhko |  |
| --- | --- | --- |
| Provádí (kdo) | vlastními silami |  |
|  | vlastními úklidovými pomůckami |  |
|  | smluvně |  |
| kým: |
| Prostředky | ordinace - běžné detergenty s dezinfekčními přípravky |  |

uveď koncentraci, expozici: čekárny a chodby - běžné detergenty Úklidové pomůcky (kbelíky, mopy) – uložení, oddělení a označení dle užití Úklid se provádí dle vypracovaného provozního řádu, úklidové pomůcky se po použití vydezinfikují a osuší.

Odpady

| veškerý odpad se odstraňuje denně |  |
| --- | --- |
| ostrý nebezpečný odpad vč. jednorázových jehel se ukládá do pevnostěnných spalitelných obalů bez další manipulace |  |
| Obaly: |
| biologický a nebezpečný odpad se ukládá do oddělených krytých spalitelných nádob, či plastových vaků |  |
| Obaly: |
| tekuté odpady (vývojka, ustalovač) se ukládají do zvláštních krytých nádob, odvoz je zajištěn smluvně |  |
| firmou v termínech/ vybrat |
| shromáždění odpadu před jeho konečným odstraněním ve vyhrazeném uzavřeném prostoru je možné nejdéle 3 dny |  |
| odpad je skladován nejdéle 1 měsíc v mrazícím nebo chlazeném prostoru při teplotě max. 8 °C |  |
| ZZ je povinno vybrat firmu, která má povolení k nakládání s NO. |  |
| (dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) |

###### Zdroj pitné vody

| z vodovodního řadu |  |
| --- | --- |
| vlastní zdroj | jeho kontrola dle předpisů |  |
| zajištění teplé vody s ohledem na prevenci legionelózy |  |

Zásady odběru biologického materiálu a manipulace s ním,

způsob jeho ukládání a zasílání na vyšetření dle zásad uvedených v § 5 vyhlášky 306/2012 Sb.

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

| Při výskytu infekčního onemocnění nebo NN v platném znění je prováděno hlášení a opatření podle § 1 a 2 vyhlášky č. 306/2012 Sb. |  |
| --- | --- |

Očkování zdravotnického personálu proti VHB

| Jméno, příjmení | Datum posledního očkov. | Evidováno |
| --- | --- | --- |

| Malování místností ve zdravotnickém zařízení se provádí v souladu s vyhláškou č. 306/2012 podle charakteru činnosti 1x za dva roky, jinak vždy, dojde li ke kontaminaci stěn a stropů biologickým materiálem. |  |
| --- | --- |

Provozní řád zpracoval:

................................................................................................................................................................

(datum, jméno, podpis)

Za dodržování řádu a jeho kontrolu odpovídá:

................................................................................................................................................................

(jméno, podpis)

Řád byl schválen orgánem veřejného zdraví:

S provozním řádem byli seznámeni zaměstnanci:

Dne:......................................................

Podpisy: